I. Общие положения.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных            к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности (далее - Программа), разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании                   в Российской Федерации» и с учетом требований Порядка организации                     и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный № 29444), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г.  № 1244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2014 г., регистрационный № 31014) и приказами МЧС России № 596 от 05.09.21г. «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности», № 806 от 18.11.21 г.  «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам           в области пожарной безопасности».

Программа построена на модульном принципе, что позволяет обеспечить дифференцированный подход к проведению подготовки обучающихся с учетом их образования, квалификации и опыта. Вариативные модули отрабатываются в зависимости от категории обучающихся

Категория обучающихся - ответственные должностные лица, занимающие должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностные лица, исполняющие их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Срок освоения программы: - 21 час.

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО          и ДОТ), а также с использованием сетевой формы реализации.

Программой предусмотрено проведение теоретических и практических занятий. Для оценки степени и уровня освоения обучения - проведение итоговой аттестации.

## II. Цель и планируемые результаты обучения

Целью Программы является подготовка слушателей и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, направленные на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты.

В результате обучения слушатели приобретают знания, навыки                        и практические умения, необходимые для качественного совершенствования профессиональных компетенций.

Слушатели должны знать:

-требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации, Республики Башкортостан о пожарной безопасности для объектов защиты организации;

-порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности;

-перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний;

-пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара;

-организационные основы обеспечения пожарной безопасности                       в организации;

-требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучение работников организации мерам пожарной безопасности;

-вопросы обеспечения противопожарной защиты организации;

-порядок оказания первой и психологической помощи при чрезвычайных ситуациях (пожарах).

В результате обучения слушатели должны уметь:

-пользоваться первичными средствами пожаротушения;

-анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный противопожарный режим на объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности;

-разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров;

-разрабатывать программы противопожарных инструктажей;

-организовывать и проводить обучение мерам пожарной безопасности;

-организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей           и материальных ценностей из зданий, сооружений;

-действовать в случае возникновения пожара;

-оказывать первую и психологическую помощь.

В результате обучения слушатели должны владеть:

-практическими навыками применения первичных средств пожаротушения    и осмотра до и после их использования;

-навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений;

-навыками оказания первой помощи.

## III. Учебный план

Наименование тем, виды занятий и количество часов

| № темы | Наименование темы | Вид занятия | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Вводный модуль. |
| Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности. |
| 1. | Тема 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности. |  |  |
|  | Занятие 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности. | Лекция | 1 |
|  | Занятие 1.2. Противопожарный режим на объекте. | Групповое занятие | 1 |
|  | Занятие 1.3. Оценка соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. | Групповое занятие | 1 |
|  | Занятие 1.4. Действия ответственных должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности при планировании мероприятий по пожарной безопасности объектов защиты. | Практическое занятие | 1 |
| Модуль 2. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности. |
| 2. | Тема 2. Пожары, классификация пожаров и их характеристика. Пожаровзрывоопасность и пожарная опасность веществ и материалов. | Лекция | 1 |
| 3. | Тема 3. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, пожарных отсеков, строительных конструкций и противопожарных преград. Требования пожарной безопасности к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф 5. | Лекция | 1 |
| 4. | Тема 4. Классификация наружных установок по пожарной опасности, пожароопасных и взрывоопасных зон, зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. | Лекция | 1 |
| 5. | Тема 5. Обеспечение пожарной безопасности объекта защиты. |  |  |
|  | Занятие 5.1. Требования пожарной безопасности к зданиям и сооружениям. | Групповое занятие | 2 |
|  | Занятие 5.2. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам. | Групповое занятие | 1 |
|  | Занятие 5.3. Обеспечение пожарной безопасности многофункциональных зданий и жилых помещений. Классификация лестниц и лестничных клеток. | Групповое занятие | 1 |
| Модуль 3. Система предотвращения пожаров |
| 6. | Тема 6. Способы исключения условий образования горючей среды и внесения в нее источников зажигания. | Лекция | 1 |
| Модуль 4. Система противопожарной защиты. |
| 7. | Тема 7. Системы и способы противопожарной защиты. |  |  |
|  | Занятие 7.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | Групповое занятие | 1 |
|  | Занятие 7.2. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара. Источники противопожарного водоснабжения. | Групповое занятие | 1 |
|  | Занятие 7.3. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. | Групповое занятие | 1 |
|  | Занятие 7.4. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков. Ограничение распространения пожара за пределы очага. | Групповое занятие | 1 |
|  | Занятие 7.5. Общие требования к пожарному оборудованию. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях. | Практическое занятие | 1 |
| 8. | Тема 8. Порядок действий работников при пожаре. Алгоритм работы ответственных должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. | Практическое занятие | 1 |
| Модуль 5. Организация оказания первой и психологической помощи пострадавшим. |
| 9. | Тема 9. Организация оказания первой и психологической помощи пострадавшим при пожаре. |  |  |
|  | Занятие 9.1. Организация оказания первой помощи пострадавшим при пожаре. | Практическое занятие | 1 |
|  | Занятие 9.2. Организация оказания психологической помощи пострадавшим при пожаре. | Практическое занятие | 1 |
| Вариативные модули |
| Модуль 6. Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1). |
| Модуль 7. Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2). |
| Модуль 8. Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2). |
| Модуль 9. Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.3). |
| Итоговая аттестация | 1 |
| Итого: | 21 ч |

### Содержание тем

#### Модули, обязательные к изучению.

##### Вводный модуль.

Цель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса.

Организация учебного процесса. Противопожарный инструктаж.

##### Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности.

###### Занятие 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Система нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности. Система нормативных документов по пожарной безопасности.

Права и обязанности руководителей организаций и лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации в области пожарной безопасности.

Обязанности и действия руководителей организаций, должностных лиц          в случае возникновения пожара. Обязанности и действия работников при пожаре или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха). Инструкция о порядке действий при пожаре. Порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности.

Права и обязанности работников организации по созданию объектовых подразделений добровольной пожарной охраны и организация их деятельности.

Ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности. Перечень лиц, несущих ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Виды ответственности.

###### Занятие 1.2. Противопожарный режим на объекте

###### Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Комплекс мероприятий, обеспечивающих противопожарный режим на объекте. Правила пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования, инвентаря. Организационно-распорядительные документы организации. Назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности. Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.

Создание безопасных зон и рабочих мест для инвалидов (лиц                            с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей технологических процессов и организации производства (структуры учреждения). Создание условий для своевременной эвакуации (спасения) инвалидов                   в экстремальных ситуациях.

###### Занятие 1.3. Оценка соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности.

###### Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Правовые основы аккредитации. Цели, принципы            и правила аккредитации на территории Российской Федерации. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности). Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска. Основные требования к организации внутреннего технического аудита и аудита по пожарной безопасности. Федеральный государственный пожарный надзор. Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. Риск-ориентированный подход. Отнесение объектов защиты к категории риска. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Оценка соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. Порядок проведения сертификации.

###### Занятие 1.4. Действия ответственных должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности при планировании мероприятий по пожарной безопасности объектов защиты.

###### Проведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара,    в том числе при вызове пожарной охраны. Проверка готовности руководителей    к действиям при угрозе и возникновении пожара.

##### Модуль 2. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности                объекта защиты.

###### Тема 2. Классификация пожаров. Пожаровзрывоопасность и пожарная опасность веществ и материалов.

Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. Опасные факторы пожара.Основные причины пожаров на производственных объектах.

Цель классификации веществ и материалов по пожаровзрывоопасности           и пожарной опасности. Номенклатура показателей, классификация пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов. Требования пожарной безопасности к информации о пожарной опасности веществ и материалов. Техническая документация на вещества и материалы,          в том числе паспорта, технические условия, технологические регламенты. Перечни обязательных показателей для включения в техническую документацию в зависимости от агрегатного состояния веществ и материалов. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях           и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5. Требования пожарной безопасности к применению текстильных и кожевенных материалов,     к информации об их пожарной опасности. Особенности подтверждения соответствия веществ и материалов требованиям пожарной безопасности. Требования к информации о пожарной безопасности средств огнезащиты. Технические показатели и характеристики огнезащитных составов, содержащиеся в технической документации на средства огнезащиты. Осуществление проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) защищаемых материалов, изделий   и конструкций. Методы контроля за соблюдением нормативных требований при эксплуатации огнезащищенных объектов либо объектов, подлежащих огнезащите. Особенности подтверждения соответствия средств огнезащиты.

###### Тема 3. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, пожарных отсеков, строительных конструкций и противопожарных преград. Требования пожарной безопасности к объемно-планировочным                        и конструктивным решениям зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф 5.

###### Цель классификации. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности, по степени огнестойкости и по конструктивной пожарной опасности.

###### Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям производственных и лабораторных зданий, помещений, мастерских (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1); складских зданий и помещений, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья (грузов) (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), в том числе встроенных          в здания другой функциональной пожарной опасности; автостоянок (автостоянок, гаражей-стоянок), в том числе подземных помещений для стоянки (хранения) легковых автомобилей, встроенных в здания другого функционального назначения; зданиям сельскохозяйственного назначения.

###### Цель классификации. Классификация строительных конструкций по огнестойкости. Определение пределов огнестойкости строительных конструкций. Определение предела огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах. Методы определения пределов огнестойкости строительных конструкций и признаков предельных состояний. Условные обозначения пределов огнестойкости. Классификация строительных конструкций по пожарной опасности. Определение класса пожарной опасности строительных конструкций. Методы определения численных значений критериев отнесения строительных конструкций к определенному классу пожарной опасности. Типы противопожарных преград. Классификация противопожарных стен, перегородок и перекрытий, заполнений проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы)              в зависимости от пределов огнестойкости их ограждающей части. Классификация тамбур-шлюзов, предусмотренных в проемах противопожарных преград                в зависимости от типов элементов тамбур-шлюзов.

###### Цель классификации. Классификация пожароопасных зон. Методы определения классификационных показателей пожароопасной зоны. Классификация взрывоопасных зон. Методы определения классификационных показателей взрывоопасной зоны.

Тема 4. Классификация наружных установок по пожарной опасности, пожароопасных и взрывоопасных зон, зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности.

Цель классификации наружных установок по пожарной опасности. Определение категорий наружных установок по пожарной опасности. Правила отнесения наружных установок к той или иной категории по пожарной опасности. Методы определения классификационных признаков категорий наружных установок по пожарной опасности.

Цель классификации зданий, сооружений и помещений по пожарной              и взрывопожарной опасности. Правила отнесения помещений производственного и складского назначения к той или иной категории по пожарной                              и взрывопожарной опасности. Определение категории зданий, сооружений            и помещений производственного и складского назначения по пожарной                 и взрывопожарной опасности. Методы определения классификационных признаков отнесения зданий, сооружений и помещений производственного            и складского назначения к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности.

Тема 5. Обеспечение пожарной безопасности объекта защиты.

Занятие 5.1. Требования пожарной безопасности к зданиям и сооружениям.

Цель классификации электрооборудования по пожаровзрывоопасности           и пожарной опасности. Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Понятие степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности электрооборудования. Классификация пожарозащищенного электрооборудования. Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования. Классификация взрывозащищенного электрооборудования. Маркировка взрывозащищенного электрооборудования. Требования к информации о пожарной опасности электротехнической продукции. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений, порядок их аварийного отключения. Требования к кабельным линиям и электропроводке систем противопожарной защиты. Требования к кабельным линиям по сохранению работоспособности в условиях пожара. Метод испытания. Требования к энергоснабжению систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф5.

Категории молниезащиты. Защита зданий и сооружений от прямых ударов молнии и от ее вторичных проявлений. Требования к внутренней системе молниезащиты. Защита от статического электричества. Средства коллективной     и индивидуальной защиты.

Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям.

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты. Пожарно-технические характеристики конструкций и оборудования систем вентиляции. Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования при реконструкции и техническом перевооружении действующих производственных зданий. Устройство аварийных систем вентиляции. Порядок аварийного отключения систем отопления и вентиляции.

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления. Требования к ограничению распространения пожара и к объемно-планировочным и конструктивным решениям систем мусороудаления. Системы мусороудаления для зданий, не оборудованных мусоропроводами (мусоросборные камеры, хозяйственные площадки).

Требования пожарной безопасности к пассажирским, грузовым лифтам, эскалаторам, траволаторам. Требования пожарной безопасности к пассажирским лифтам, имеющим режим работы "перевозка пожарных подразделений". Работа лифтов в режиме "пожарная опасность". Приемосдаточные и периодические испытания лифтовых установок, содержащих лифты с режимом работы "пожарная опасность". Электрооборудование лифтов (подъемников), устанавливаемых в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф5. Требования безопасности к лифтам, предназначенным для инвалидов.

Разработка и реализация органами государственной власти, органами местного самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований. Требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметрам систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Требования к устройству проездов и подъездов для пожарной техники к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф5.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками). Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты. Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов защиты.

Конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие деятельность пожарных подразделений. Требования к обеспечению деятельности пожарных подразделений. Устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений, противопожарного водопровода, сухотрубов, пожарных емкостей (резервуаров), автономных модулей пожаротушения на этажах зданий, сооружений.

Требования к системам теплоснабжения и отопления.

Применение теплогенераторов, печного отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 5.

Занятие 5.2. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности                     и пожарной опасности. Требования правил противопожарного режима            к пожароопасным работам.

Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Причины возникновения пожаров. Меры пожарной безопасности.

Цель классификации технологических сред по пожаровзрывоопасности           и пожарной опасности. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических сред. Перечень показателей, необходимых для оценки пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ. Методы определения показателей пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ, входящих    в состав технологических сред. Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности. Критерии отнесения технологических сред к той или иной группе по пожаровзрывоопасности.

Требования к размещению подразделений пожарной охраны и пожарных депо на производственных объектах. Требования к оснащению подразделений пожарной охраны пожарными автомобилями. Определение типа и количества пожарных автомобилей. Требования к выездам из пожарных депо. Требования нормативных документов по пожарной безопасности к месту расположения пожарных депо и радиусам обслуживания пожарными депо.

Занятие 5.3. Обеспечение пожарной безопасности многофункциональных зданий и жилых помещений. Классификация лестниц и лестничных клеток.

Перечень основных групп помещений, включаемых в состав многофункциональных зданий и комплексов. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям многофункциональных производственных зданий.

Требования к огнестойкости и пожарной безопасности зданий                           и строительных конструкций, требования по предотвращению распространения пожара, обеспечению эвакуации. Определение расчетного времени эвакуации. Противопожарные требования к инженерным системам и оборудованию зданий. Требования по тушению пожара и спасательным работам.

Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Меры пожарной безопасности в жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования, при хранении препаратов бытовой химии. Требования к установке и работоспособности дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях.

Классификация лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий     и сооружений при пожаре. Классификация лестничных клеток в зависимости от степени их защиты от задымления при пожаре. Технические требования                 к лестницам пожарным наружным стационарным, в том числе к эвакуационным   и на аварийных выходах, устанавливаемым стационарно снаружи жилых                и общественных зданий и сооружений. Технические требования к лестницам навесным спасательным пожарным, предназначенным для спасения людей из зданий при возникновении угрозы от пожара или в других чрезвычайных ситуациях. Требования к лестницам и лестничным клеткам для эвакуации в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 5. Требования Правил противопожарного режима. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений.

##### Модуль 3. Система предотвращения пожаров.

Тема 6. Способы исключения условий образования горючей среды            и внесения в нее источников зажигания.

Цель создания систем предотвращения пожаров. Правовая регламентация системы предотвращения пожаров на объекте защиты. Способы исключения условий образования горючей среды.

Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения      в нее) источников зажигания. Определение безопасных значений параметров источников зажигания. Устройства аварийного отключения.

##### Модуль 4. Система противопожарной защиты.

##### Тема 7. Системы и способы противопожарной защиты.

Занятие 7.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.  Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Цель создания систем противопожарной защиты. Конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие спасение людей при пожаре. Требования к порядку организации и содержания систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств                      в противопожарных преградах). Организация проверок работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта.

Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Перечень объектов, подлежащих оснащению системами обнаружения пожара (установками и системами пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования к установкам пожарной сигнализации.

Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях. Требования пожарной безопасности к системам оповещения        и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. Способы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации. Требования к средствам информации и сигнализации об опасности, размещаемым в помещениях с местами труда для инвалидов, и на путях их движения. Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером (дежурным) лифтовых холлов, зон безопасности. Требования к эвакуационным знакам пожарной безопасности. Требования к диспетчерскому пункту (пожарному посту). Испытания приемно-контрольных приборов и пожарных оповещателей. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией.

##### Системы противопожарной защиты многофункциональных зданий: требования к объемно-планировочным и техническим решениям, обеспечивающим своевременную эвакуацию людей, их защиту и спасение от опасных факторов пожара.

Занятие 7.2. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара. Источники противопожарного водоснабжения.

Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. Обеспечение зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф5 средствами индивидуальной защиты и спасения. Требования пожарной безопасности к системам коллективной защиты и средствам индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара. Нормы и правила размещения во время эксплуатации средств индивидуальной защиты и спасения при пожаре (постановка на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при проведении учений и на пожаре). Классификация средств индивидуальной защиты людей при пожаре (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, средства индивидуальной защиты пожарных). Правила применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре. Периодичность проведения тренировок по отработке планов эвакуации                   и инструктажей по использованию средств индивидуальной защиты и спасения для обслуживающего персонала. Обеспечение обслуживающего персонала, ответственного за оповещение, организацию эвакуации людей во время пожара (чрезвычайной ситуации) в здании (служба безопасности, охрана) самоспасателями специального назначения. Классификация средств спасения         с высоты (индивидуальные средства, коллективные средства). Требования              к оснащению и применению средств спасения, самоспасания людей с высотных уровней при пожаре.

Назначение противодымной защиты. Требования к объектам по устройству систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Монтаж, наладка             и обслуживание систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Проведение приемосдаточных испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Требования к технической документации на системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Порядок и последовательность проведения приемосдаточных и периодических испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции.

Требования к источникам противопожарного водоснабжения производственного объекта. Требования нормативных документов по пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф5 и к источникам наружного противопожарного водоснабжения (противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами) производственных объектов, на территории поселений, городских округов. Проведение проверок работоспособности системы противопожарного водоснабжения объекта. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, его средств и проведение испытаний. Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода.

Объемно-планировочные, эргономические, конструктивные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие защиту людей на путях эвакуации. Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным        и аварийным выходам производственных и складских зданий, сооружений (производственных зданий и сооружений, производственных и лабораторных помещений, мастерских; складских зданий и сооружений, книгохранилищ, архивов, складских помещений, стоянок для автомобилей без технического обслуживания и ремонта; сельскохозяйственных зданий классов функциональной пожарной опасности Ф5.3). Требования пожарной безопасности к путям эвакуации наружных установок. Безопасная эвакуация людей из зданий повышенной этажности. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Требования к эвакуационному (аварийному) освещению. Обеспечение эвакуации (спасения) лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в соответствии с их физическими возможностями. Требования к безопасным зонам.

##### Системы противопожарной защиты многофункциональных зданий: требования к противодымной защите, к внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическому пожаротушению, к лифтам для пожарных подразделений (пожарным лифтам), к средствам индивидуальной и коллективной защиты и спасения людей.

Занятие 7.3. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации.

Требования по оснащению помещений, зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф 5 автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения.

Классификация систем пожарной сигнализации. Основные элементы систем пожарной сигнализации (пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления, оповещатели). Требования к автоматическим установкам пожаротушения сдерживания пожара     и пожарной сигнализации. Места установки ручных пожарных извещателей           в зависимости от назначений зданий и помещений. Проверка работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации. Проведение испытаний основных функций приемно-контрольных приборов (прием электрических сигналов от ручных и автоматических пожарных извещателей со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя,        и включением звуковой и световой сигнализации; автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами, световая и звуковая сигнализация о возникшей неисправности; защита органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц; автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи либо наличие и работоспособность резервированного источника питания, выполняющего данную функцию) и пожарных извещателей (срабатывание автоматических пожарных извещателей на изменение физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром; работоспособность ручных пожарных извещателей) системы пожарной сигнализации.

Требования к автоматическим и автономным установкам пожаротушения. Требования к автоматическим установкам пожаротушения. Классификация автоматических установок пожаротушения. Требования к автоматическим установкам жидкостного и пенного пожаротушения. Требования                             к автоматическим установкам газового пожаротушения. Требования                        к автоматическим установкам порошкового пожаротушения. Требования                к автоматическим установкам аэрозольного пожаротушения. Требования                к автоматическим установкам комбинированного пожаротушения. Требования       к роботизированным установкам пожаротушения. Требования к автоматическим установкам сдерживания пожара.

##### Системы противопожарной защиты многофункциональных зданий: требования к автоматической пожарной сигнализации, к системам оповещения      о пожаре и управления эвакуацией людей, к центральному пульту управления системой противопожарной защиты.

Занятие 7.4. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков. Ограничение распространения пожара за пределы очага.

Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений         и пожарных отсеков. Определение степени огнестойкости зданий, сооружений      и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений, пожарных отсеков и пределов огнестойкости применяемых в них строительных конструкций. Требования по обеспечению огнестойкости зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф 5.

Требования по обеспечению огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций. Нормирование пределов огнестойкости строительных конструкций. Средства огнезащиты строительных конструкций. Противопожарные преграды. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах. Методы контроля за соблюдением требований, предъявляемых нормативными документами                   к заполнению проемов в противопожарных преградах. Методы испытаний на огнестойкость заполнений проемов.

Способы ограничения распространения пожара за пределы очага: устройство противопожарных преград; устройство пожарных отсеков и секций; ограничение этажности зданий и сооружений; применение устройств аварийного отключения    и переключение установок и коммуникаций при пожаре; применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре; применение огнепреграждающих устройств в оборудовании; применение установок пожаротушения. Требования к ограничению распространения пожара за пределы очага на производственном объекте. Требования к ограничению распространения пожара на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф 5.

##### Системы противопожарной защиты многофункциональных зданий: регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов, требования к устройствам, ограничивающим распространение огня     и дыма (противопожарные преграды, противопожарные отсеки).

Занятие 7.5. Общие требования к пожарному оборудованию. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях.

Назначение, область применения пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы). Требования к пожарному оборудованию.

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. Переносные и передвижные, малогабаритные и самосрабатывающие огнетушители. Пожарные краны и средства обеспечения их использования. Пожарный инвентарь. Покрывала для изоляции очага возгорания. Требования       к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке переносных   и передвижных огнетушителей, источникам давления в огнетушителях, зарядам    к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям. Требования Правил противопожарного режима к обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения. Оборудование помещений, зданий (сооружений), территорий предприятий (организаций) пожарными щитами. Нормы оснащения зданий, сооружений и территорий пожарными щитами. Комплектация пожарных щитов. Требования к пожарным кранам. Требования к пожарным                             и многофункциональным шкафам.

Тема 8. Порядок действий работников при пожаре. Алгоритм работы ответственных должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Отработка порядка действий руководителей и работников организаций при тревогах: "задымление", "пожар".

Тренировка по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, а также ознакомление со средствами спасения и самоспасания людей с высоты.

Тренировка по практическому применению первичных средств пожаротушения.

Модуль 5. Организация оказания первой и психологической помощи пострадавшим.

Тема 9. Организация оказания первой и психологической помощи пострадавшим.

Занятие 9.1. Организация оказания первой помощи пострадавшим при пожаре.

Оказание первой помощи при ожогах. Виды ожогов. Степени и возможные последствия.

Первая помощь пострадавшим при отравлении продуктами горения.

Основы сердечно-легочной реанимации.

Занятие 9.2. Организация оказания психологической помощи пострадавшим при пожаре.

Психологические особенности поведения людей при пожарах. Понятие «Стресс». Виды стресса. Саморегуляция выхода из стрессовой ситуации.

Паника. Реакция и формы паники. Методы предупреждения и пресечения паники. Экстренно-психологическая помощь при ОСР.

Принципы и методы экстренной психологической помощи пострадавшим при пожарах и в других чрезвычайных ситуациях.

#### Вариативные модули

##### Модуль 6. Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1).

Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к производственным зданиям, сооружениям. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям производственных и лабораторных зданий, помещений, мастерских. Требования к степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, высоте зданий и площади этажа здания в пределах пожарного отсека.

Назначение, область применения автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Требования к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования                      к эвакуационным путям и выходам. Дополнительные требования пожарной безопасности, когда предусматривается возможность использования на предприятии труда инвалидов. Принцип действия, устройство систем пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью.

Мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара при размещении в одном здании или помещении технологических процессов                 с различной взрывопожарной и пожарной опасностью.

Меры пожарной безопасности при хранении веществ и материалов. Соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах, при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами. Соблюдение требований регламентов, правил технической эксплуатации и другой утвержденной                  в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документации при выполнении технологических процессов. Требования                 к оборудованию, предназначенному для использования пожароопасных                  и пожаровзрывоопасных веществ и материалов. Меры пожарной безопасности при выполнении планового ремонта, профилактического осмотра технологического оборудования.

##### Модуль 7.

Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2).

Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к складским зданиям, сооружениям. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям складских зданий и помещений, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья (грузов) (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2),    в том числе встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности.

Требования к устройству дымоудаления в складских зданиях и помещениях, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья, в том числе размещенных в зданиях другой функциональной пожарной опасности и не требующих особых строительных мероприятий для сохранения заданных параметров внутренней среды.

Требования к наружным ограждающим конструкциям складских помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности. Требования                 к ограждающим конструкциям, полотнам наружных дверей, воротам и крышкам люков, устройствам для закрывания отверстий каналов систем вентиляции             в складских помещениях для хранения пищевых продуктов. Разработка специальных технических условий.

Требования к степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, высоте зданий и площади этажа здания в пределах пожарного отсека.

Меры пожарной безопасности при хранении на складах (в помещениях) веществ и материалов (с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом). Меры пожарной безопасности при хранении баллонов с горючими газами, емкостей (бутылки, бутыли, другая тара)                    с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, аэрозольных упаковок.

##### Модуль 8.

Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2).

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям автостоянок (автостоянка, гараж-стоянка), а также подземных помещений для стоянки (хранения) легковых автомобилей, встроенных в здания другого функционального назначения.

Требования к электротехническим устройствам автостоянок, встроенных подземных автостоянок.

Требования к противопожарному водопроводу. Системы внутреннего противопожарного водоснабжения в неотапливаемых автостоянках. Применение самосрабатывающих модулей пожаротушения.

Требования к инженерным системам, обеспечивающим пожарную безопасность автостоянок вместимостью более 50 машиномест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическим установкам пожаротушения    в подземных автостоянках с двумя этажами и более. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение зданий надземных автостоянок закрытого и открытого типов.

Требования к противопожарному водопроводу встроенных подземных автостоянок. Требования к противопожарному водопроводу подземных автостоянок с двумя этажами и более. Применение автоматических установок пожаротушения.

Требования к инженерным системам автостоянок и их инженерному оборудованию. Основные требования норм и правил к системам общеобменной вентиляции, отопления и противодымной защиты. Техническое обслуживание       и эксплуатация указанных систем.

##### Модуль 9.

Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.3).

Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к зданиям сельскохозяйственного назначения. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах сельскохозяйственного производства. Роль добровольных пожарных дружин (формирований) в обеспечении пожарной безопасности объектов сельского хозяйства и сельских населенных пунктов.

Требования к объектам сельскохозяйственного производства. Требования       к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и помещений для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений.

Требования к степени огнестойкости, площади этажа между противопожарными стенами и количеству этажей зданий для переработки              и хранения сельскохозяйственной продукции. Противопожарные мероприятия. Требования к эвакуации людей и системе дымоудаления из зданий. Требования     к ограждающим конструкциям (стенам, покрытиям, перекрытиям, полам                и заполнениям проемов) помещений (камер) с регулируемой газовой средой для хранения фруктов. Меры пожарной безопасности при использовании электронагревательных установок, теплогенераторов.

Требования пожарной безопасности к животноводческим, птицеводческим     и звероводческим зданиям и помещениям. Определение категорий животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Первичные средства пожаротушения, их назначение, устройство, техническая характеристика и правила пользования. Устройство внутреннего противопожарного водопровода.

Противопожарные емкости (резервуары, водоемы). Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования. Требования к электротехническим устройствам. Правила проектирования электроустановок. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений. Требования к электрооборудованию. Требования к эвакуации людей, выходам для животных, птицы и зверей из зданий и помещений. Дымоудаление из помещений, не имеющих световых или светоаэрационных фонарей. Устройство системы автоматической сигнализации во взрывоопасных помещениях.

Требования к организации противопожарных мероприятий в зданиях               и сооружениях по хранению и переработке зерна. Требования к проектной             и рабочей документации по взрывопожарной безопасности. Молниезащитные устройства. Мероприятия по защите установленного оборудования от статического электричества на объектах, отнесенных к категориям Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. Меры пожарной безопасности при размещении в одном помещении отделений с различной категорией взрыво-           и пожарной опасности.

## IV. Условия реализации Программы.

Реализация данной Программы обеспечивает приобретение слушателями знаний и умений, необходимых для обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты.

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с составом и уровнем подготовленности обучающихся, степенью сложности излагаемого материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения занятий.

Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала.

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у обучающихся основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные производственные процессы.

## V. Оценка качества освоения Программы.

Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по каждому разделу Программы           и итоговую аттестацию в форме тестирования и устного опроса.

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, которая направлена на определение теоретической и практической подготовленности слушателей.

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к итоговой аттестации не допускаются.

В соответствии с частью 3 и частью 10 статьи 60 Федерального закона          № 273-ФЗ  лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации).

VI. Оценочные материалы.

Примерный перечень вопросов для итоговой аттестации.

- Что называется системой обеспечения пожарной безопасности?

- Какой нормативный правовой акт определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности         в Российской Федерации?

- Какой нормативный правовой акт устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения?

- Какие виды ответственности предусмотрены на нарушение требований пожарной безопасности?

- Каковы права и обязанности граждан в области пожарной безопасности?

- Кто несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности?

- Что называется противопожарным режимом?

- Какой нормативно-правовой документ определяет порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность             в организациях, по программам противопожарного инструктажа?

- В каких целях проводится противопожарный инструктаж?

- Какие виды противопожарных инструктажей предусмотрены действующими нормативно-правовыми документами?

- Какова периодичность проведения повторных противопожарных инструктажей с лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно?

- Какова цель установки автономных дымовых пожарных извещателей?

- Что необходимо предпринять при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.)?

- Допускаются ли к работе на объекте защиты лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности?

- На каких объектах защиты руководителем организации обеспечивается проведение практических тренировок по эвакуации?

- С какой периодичностью на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении?

- В каких формах проводится оценка соответствия объектов защиты (продукции), организаций, осуществляющих подтверждение соответствия процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, требованиям пожарной безопасности, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», нормативными документами по пожарной безопасности,          и условиям договоров?

- В какой форме осуществляется добровольное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности?

- В какой форме осуществляется обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям Федерального закона от     22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»?

- Что является предметом федерального государственного пожарного надзора?

- Какие виды деятельности в области пожарной безопасности подлежат лицензированию?

- На какой срок выдается лицензия?

- Какие виды работ и услуг в области пожарной безопасности относятся          к лицензируемому виду деятельности?

- Что называется пожаром?

- Каковы необходимые условия для возникновения пожара?

- На каких принципах основано действие огнетушащих веществ?

- Какие классы пожаров в зависимости от горючего вещества определены Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент         о требованиях пожарной безопасности»?

- Каковы основные причины пожаров?

- Какой нормативный правовой документ определяет требования                      к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями?

- Должен ли в случае пожара руководитель организации (дежурный персонал) обеспечивать подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара?

- С какой периодичностью должна обеспечиваться проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты?

- Какие требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации необходимо соблюдать при эксплуатации газовых приборов?

- Какие требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации необходимо соблюдать при эксплуатации систем вентиляции            и кондиционирования воздуха?

- С какой периодичностью руководитель организации организует проведение проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи?

- Какая информация должна содержаться в журнале учета огнетушителей на объекте?

- Какова периодичность перезарядки огнетушителей?

- Каковы способы исключения условий образования горючей среды?

- Что относится к опасным факторам пожара?

- Какими первичными средствами пожаротушения необходимо обеспечить место проведения огневых работ?

- Что называется классом функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков?

- В соответствии с какими требованиями в отношении каждого здания, сооружения разрабатывается инструкция о мерах пожарной безопасности?

- Какова область применения порошковых огнетушителей?

- Какова область применения огнетушителей углекислотных?

- В отношении каких объектов должны быть разработаны планы эвакуации людей при пожаре?

- Как следует размещать план эвакуации на объекте защиты?

- Как следует размещать огнетушители на объекте защиты?

- Какова периодичность проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах?

- Каковы требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации к эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов?

- Каким нормативно-правовым документом утвержден порядок учета пожаров в Российской Федерации?

- Что называется степенью огнестойкости зданий, сооружений?

VII. Список рекомендуемой литературы

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент           о требованиях пожарной безопасности" (принят ГД ФС РФ 04.07.2008).

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

- Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»».

- Свод правил «Системы противопожарной защиты.  Эвакуационные пути      и выходы» СП 1.13130.2009.

- Свод правил «Системы противопожарной защиты.  Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012.

- Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130.2009.

- Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.  Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013.

- Свод правил «Системы противопожарной защиты.  Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.  Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009.

- Свод правил «Системы противопожарной защиты.  Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» СП 6.13130.2013.

- Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование.  Требования пожарной безопасности» СП 7.13130.2013.

- Свод правил «Системы противопожарной защиты.  Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» СП 8.13130.2009.

- Свод правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования                          к эксплуатации» СП 9.13130.2009.

- Свод правил "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» СП 10.13130.2009.

- Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны.  Порядок и методика определения» СП 11.13130.2009.

- Свод правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» СП 12.13130.2009.

- Технический регламент таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

- Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре».