I. Общие положения.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа (далее - Программа), разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с учетом требований Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный № 29444), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г.  № 1244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации                     14 января 2014 г., регистрационный № 31014) и приказами МЧС России № 596 от 05.09.21 г. «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности», № 806 от 18.11.21 г. «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам                      в области пожарной безопасности».

Программа построена на модульном принципе, что позволяет обеспечить дифференцированный подход к проведению подготовки обучающихся с учетом их образования, квалификации и опыта. Вариативные модули отрабатываются в зависимости от категории обучающихся.

Категория обучающихся – лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Срок освоения программы: - 16 часов.

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО          и ДОТ), а также с использованием сетевой формы реализации.

Программой предусмотрено проведение теоретических и практических занятий. Для оценки степени и уровня освоения обучения - проведение итоговой аттестации.

## II. Цель и планируемые результаты обучения

Целью Программы является подготовка слушателей и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, направленные на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты.

В результате обучения слушатели приобретают знания, навыки                        и практические умения, необходимые для качественного совершенствования профессиональных компетенций.

Слушатели должны знать:

-требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации, Республики Башкортостан о пожарной безопасности для объектов защиты организации;

-порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности;

-перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний;

-пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара;

-организационные основы обеспечения пожарной безопасности                       в организации;

-требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучение работников организации мерам пожарной безопасности;

-вопросы обеспечения противопожарной защиты организации;

-порядок оказания первой и психологической помощи при чрезвычайных ситуациях (пожарах).

В результате обучения слушатели должны уметь:

-пользоваться первичными средствами пожаротушения;

-анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный противопожарный режим на объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности;

-разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров;

-разрабатывать программы противопожарных инструктажей;

-организовывать и проводить обучение мерам пожарной безопасности;

-организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей           и материальных ценностей из зданий, сооружений;

-действовать в случае возникновения пожара;

-оказывать первую и психологическую помощь.

В результате обучения слушатели должны владеть:

-практическими навыками применения первичных средств пожаротушения    и осмотра до и после их использования;

-навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений;

-навыками оказания первой помощи.

## III. Учебный план

Наименование тем, виды занятий и количество часов

| № темы | Наименование темы | Вид занятия | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Вводный модуль. |
| Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. |
| 1. | Тема 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. |  |  |
|  | Занятие 1.1. Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности. | Лекция | 1 |
|  | Занятие 1.2. Противопожарный режим на объекте. | Групповое занятие | 1 |
|  | Занятие 1.3. Порядок действий работников при пожаре. | Практические занятия | 1 |
| Модуль 2. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. |
| 2. | Тема 2. Пожары, классификация пожаров и их характеристика. | Лекция | 1 |
| 3. | Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности объекта защиты. |  |  |
|  | Занятие 3.1. Требования пожарной безопасности к зданиям и сооружениям. | Групповое занятие | 1 |
|  | Занятие 3.2. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции. | Групповое занятие | 1 |
| Модуль 3. Система противопожарной защиты. |
| 4. | Тема 4. Системы и способы противопожарной защиты. |  |  |
|  | Занятие 4.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Системы обнаружения пожара, оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре и пути эвакуации. | Групповое занятие | 1 |
|  | Занятие 4.2. Системы коллективной и противодымной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара. Источники противопожарного водоснабжения. | Групповое занятие | 1 |
|  | Занятие 4.3. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. | Групповое занятие | 1 |
|  | Занятие 4.4. Ограничение распространения пожара за пределы очага. | Групповое занятие | 1 |
|  | Занятие 4.5. Общие требования к пожарному оборудованию. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях. | Практическое занятие | 1 |
|  | Занятие 4.6. Требования правил противопожарного режима к проведению пожароопасных работ в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5 | Лекция | 1 |
| 5. | Тема 5. Алгоритм работы по обеспечению пожарной безопасности ответственных лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа. | Практическое занятие | 1 |
| Модуль 4. Организация оказания первой и психологической помощи пострадавшим |
| 6. | Тема 6. Организация оказания первой и психологической помощи пострадавшим при пожаре. |  |  |
|  | Занятие 6.1. Организация оказания первой помощи пострадавшим при пожаре. | Практическое занятие | 1 |
|  | Занятие 6.2. Организация оказания психологической помощи пострадавшим при пожаре. | Практическое занятие | 1 |
| Итоговая аттестация |  | 1 |
| Итого: | 16 |

### Содержание тем.

##### Вводный модуль.

Цель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса. Организация учебного процесса. Противопожарный инструктаж.

##### Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности                      в Российской Федерации.

##### Тема 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности                       в Российской Федерации.

###### Занятие 1.1. Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности.

###### Цель создания и основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Система нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Техническое регулирование                 в области пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности. Система нормативных документов по пожарной безопасности.

Пожарная статистика. Краткая статистика пожаров в регионе (в конкретной местности), динамика показателей обстановки с пожарами в соответствующей отрасли (жилой сектор, общественные здания и сооружения, производственные здания), наиболее частые места возникновения пожаров на различных объектах отрасли, основные причины данных пожаров. Пожары и возгорания, которые произошли непосредственно в организации (в цехе, на участке, рабочем месте,                 в жилых помещениях), анализ причин их возникновения.

Права и обязанности руководителей организаций и лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации в области пожарной безопасности.

Обязанности и действия руководителей организаций, должностных лиц                     в случае возникновения пожара. Обязанности и действия работников при пожаре или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха). Инструкции о порядке действий при пожаре. Порядок обучения работников организаций мерам пожарной безопасности.

Права и обязанности работников организации по созданию объектовых подразделений добровольной пожарной охраны и организация их деятельности.

Ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности. Перечень лиц, несущих ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Виды ответственности.

###### Занятие 1.2. Противопожарный режим на объекте

###### Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Комплекс мероприятий, обеспечивающих противопожарный режим на объекте. Правила пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования, инвентаря. Организационно-распорядительные документы организации. Назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности. Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.

###### Тема 1.3. Порядок действий работников при пожаре.

###### Проведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара,              в том числе при вызове пожарной охраны.

##### Модуль 2. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности

##### объекта защиты.

Тема 2. Пожары, классификация пожаров и их характеристика. Взрывопожарная и пожарная опасность веществ и материалов.

Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. Опасные факторы пожара. Основные причины пожара.

Требования пожарной безопасности к информации о пожарной опасности веществ и материалов. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. Требования пожарной безопасности к применению текстильных и кожевенных материалов, к информации об их пожарной опасности. Требования к информации о пожарной безопасности средств огнезащиты.

Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности объекта защиты.

Занятие 3.1. Требования пожарной безопасности к зданиям                                  и сооружениям.

Цель классификации. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности.

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты. Требования к системам вентиляции и противодымной защиты. Методы испытания противодымной защиты.

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления. Требования пожарной безопасности к устройству систем мусороудаления общественных зданий и сооружений. Системы мусороудаления для зданий, не оборудованных мусоропроводами (мусоросборные камеры, хозяйственные площадки).

Требования пожарной безопасности к лифтам, эскалаторам, траволаторам. Требования безопасности к лифтам, эскалаторам, платформам подъемным для инвалидов и другим устройствам вертикального транспортирования                                  в общественных зданиях. Работа лифтов в режиме "пожарная опасность". Приемосдаточные и периодические испытания лифтовых установок, содержащих лифты с режимом работы "пожарная опасность". Электрооборудование лифтов (подъемников), устанавливаемых в жилых и общественных зданиях. Требования  к лифтам, используемым маломобильными группами населения. Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности.

Разработка и реализация соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований. Требования                к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметрам систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Требования                        к устройству проездов и подъездов для пожарной техники к зданиям                                и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. Общие требования к расстановке мобильной пожарной техники, пожарных подъемных механизмов на территории.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями                                  и лесничествами (лесопарками). Противопожарные расстояния от зданий                        и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты. Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов защиты.

Требования к системам теплоснабжения и отопления. Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Применение теплогенераторов, печного отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5.

Требования к многофункциональным зданиям и комплексам. Правила проектирования. Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям и безопасности людей в них.

Типы зданий пожарных депо. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий пожарных депо. Инженерное оборудование. Требования пожарной безопасности к пожарным депо. Размещение пожарных депо на территории производственного объекта. Обязанности руководителя пожарного депо.

###### Занятие 3.2. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции

Требования к информации о пожарной опасности электротехнической продукции.

Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию.

Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий                                и сооружений.

Требования к энергоснабжению систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5.

Требования пожарной безопасности к кабельным изделиям.

##### Модуль 3. Система противопожарной защиты

##### Тема 4. Системы и способы противопожарной защиты.

Занятие 4.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Системы обнаружения пожара, оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре и пути эвакуации.

Цель создания систем противопожарной защиты. Конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие спасение людей при пожаре. Требования к порядку организации и содержания систем и средств противопожарной защиты объекта.

Объемно-планировочные, эргономические, конструктивные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие защиту людей на путях эвакуации. Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным                 и аварийным выходам. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Требования к эвакуационному (аварийному) освещению. Эвакуация, спасение лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в соответствии с их физическими возможностями. Требования к безопасным зонам. Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности. Порядок действий персонала при проведении эвакуации и спасения маломобильных групп населения.

Перечень объектов, подлежащих оснащению системами обнаружения пожара (установками и системами пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования к системам пожарной сигнализации.

Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. Способы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей                                и обеспечения их безопасной эвакуации. Оповещатели пожарные индивидуальные. Фотолюминесцентные системы на путях эвакуации. Требования к средствам информации и сигнализации об опасности, размещаемым                             в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов, и на путях их движения. Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером (дежурным) лифтовых холлов, зон безопасности. Требования к эвакуационным знакам пожарной безопасности. Требования к плану (схеме) эвакуации на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5, включая лиц                    с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Планы эвакуации                        и порядок эвакуации людей, экспонатов и материальных ценностей при пожаре.

Занятие 6.2. Системы коллективной и противодымной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара. Источники противопожарного водоснабжения.

Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. Требования пожарной безопасности к системам коллективной защиты                              и средствам индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара. Нормы и правила размещения во время эксплуатации средств индивидуальной защиты                   и спасения граждан при пожаре (постановка на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при проведении учений и на пожаре). Правила применения средств индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре. Классификация средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных). Правила применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре.

Проведение тренировок по отработке планов эвакуации и инструктажей по использованию средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре для обслуживающего персонала. Обеспечение обслуживающего персонала самоспасателями специального назначения. Классификация средств спасения                  с высоты (индивидуальные средства, коллективные средства). Требования                    к оснащению и применению средств спасения людей с высотных уровней при пожаре.

###### Назначение противодымной защиты. Требования к системам противодымной защиты зданий и сооружений.

###### Требования к источникам противопожарного водоснабжения. Требования нормативных документов по пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5 и к источникам наружного противопожарного водоснабжения.

Занятие 4.3. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации.

Классификация систем пожарной сигнализации. Основные элементы систем пожарной сигнализации (пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления, оповещатели) Требования к автоматическим установкам пожаротушения, сдерживания пожара и пожарной сигнализации. Места установки ручных пожарных извещателей, в зависимости от назначений зданий и помещений.

Занятие 4.4. Ограничение распространения пожара за пределы очага.

Способы ограничения распространения пожара за пределы очага: устройство противопожарных преград; устройство пожарных отсеков и секций, ограничение этажности зданий и сооружений; применение устройств аварийного отключения        и переключение установок и коммуникаций при пожаре; применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре; применение огнепреграждающих устройств в оборудовании; применение установок пожаротушения. Требования к ограничению распространения пожара за пределы очага в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках. Требования                      к ограничению распространения пожара на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5.

Занятие 4.5. Общие требования к пожарному оборудованию. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях.

Назначение, область применения пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы). Требования к пожарному оборудованию.

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. Требования к огнетушителям. Правила эксплуатации. Переносные и передвижные огнетушители. Малогабаритные средства пожаротушения. Пожарные краны                    и средства обеспечения их использования. Пожарный инвентарь. Покрывала для изоляции очага возгорания. Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке переносных и передвижных огнетушителей, источникам давления в огнетушителях, зарядам к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям. Требования Правил противопожарного режима к обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения. Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 1 – Ф 5. Требования к пожарным кранам. Требования к пожарным шкафам.

###### Занятие 4.6. Требования правил противопожарного режима к проведению пожароопасных работ в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1 – Ф 5.

###### Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Требования к проведению пожароопасных работ в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1 - Ф5. Инструкции о мерах пожарной безопасности по проведению пожароопасных работ. Работы с клеями, мастиками, битумами, полимерными и другими горючими материалами. Газосварочные работы. Электросварочные работы. Резка металла. Паяльные работы.

Тема 5. Алгоритм работы по обеспечению пожарной безопасности ответственных лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа.

Отработка порядка действий при тревогах: "задымление", "пожар".

Тренировка по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, а также ознакомление со средствами спасения                  и самоспасения людей с высоты.

Тренировка по применению первичных средств пожаротушения.

Модуль 4. Организация оказания первой и психологической помощи пострадавшим.

Тема 4. Организация оказания первой и психологической помощи пострадавшим.

Занятие 4.1. Организация оказания первой помощи пострадавшим при пожаре.

Оказание первой помощи при ожогах. Виды ожогов. Степени и возможные последствия.

Первая помощь пострадавшим при отравлении продуктами горения.

Основы сердечно-легочной реанимации.

Занятие 4.2. Организация оказания психологической помощи пострадавшим при пожаре.

Психологические особенности поведения людей при пожарах. Понятие «Стресс». Виды стресса. Саморегуляция выхода из стрессовой ситуации.

Паника. Реакция и формы паники. Методы предупреждения и пресечения паники. Экстренно-психологическая помощь при ОСР.

Принципы и методы экстренной психологической помощи пострадавшим при пожарах и в других чрезвычайных ситуациях.

#### Вариативные модули.

##### Модуль 5. Требования пожарной безопасности для детских дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, гостиниц, общежитий, учреждений отдыха и туризма, организаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома (Ф 1).

##### Требования пожарной безопасности к организациям летнего детского отдыха. Требования пожарной безопасности к объектам летнего детского отдыха. Проведение мероприятий по надзору на объектах летнего детского отдыха. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных образовательных организаций. Требования пожарной безопасности     к дошкольным образовательным организациям. Меры пожарной безопасности                    в дошкольных организациях. Требования пожарной безопасности                                        к специализированным домам престарелых и инвалидов, больницам, гостиницам, общежитиям, учреждениям отдыха и туризма.

##### Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Общие требования пожарной безопасности к многоквартирным жилым домам. Меры пожарной безопасности в жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования, при хранении препаратов бытовой химии. Требования к установке и работоспособности дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях.

##### Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий                 и сооружений. Обеспечение тушения пожара и спасательных работ.

##### Практическое занятие

##### Разработка примерного перечня вопросов для изучения по программам вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, проводимых в детских дошкольных образовательных организациях, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, гостиницах, общежитиях, учреждениях отдыха и туризма, организациях, обслуживающих многоквартирные жилые дома (категория зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 1).

##### Модуль 6. Требования пожарной безопасности для зрелищных и культурно-просветительных учреждений (Ф 2).

##### Требования пожарной безопасности для зданий театров и концертных залов. Требования пожарной безопасности для зданий и сооружений цирков                                и зоопарков. Требования пожарной безопасности культовых сооружений. Требования пожарной безопасности для зданий библиотек и архивов. Требования пожарной безопасности для зданий музеев, объектов культурного наследия, картинных галерей, планетариев, выставочных комплексов. Установление на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации дополнительных требований пожарной безопасности                      с учетом их специфики. Требования пожарной безопасности при проведении реставрационных работ памятников культурного наследия и деревянного зодчества. Требования пожарной безопасности для зданий кинотеатров, видеокомплексов, а также киноустановок, фильмофондов. Требования пожарной безопасности для зданий культурно-досуговых организаций с массовым пребыванием людей, центров (домов народного творчества), дворцов и домов культуры, клубов, парков культуры и отдыха. Меры пожарной безопасности при устройстве новогодних елок. Требования пожарной безопасности спортивных сооружений с трибунами с расчетным числом посадочных мест для посетителей  в закрытых помещениях и на открытом воздухе.

##### Практическое занятие.

##### Разработка примерного перечня вопросов для изучения по программам вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, проводимых в зрелищных и культурно-просветительных учреждениях (категория зданий класса функциональной пожарной опасности Ф2).

##### Модуль 7. Требования пожарной безопасности для организаций по обслуживанию населения (Ф3).

Требования пожарной безопасности для зданий организаций торговли. Требования пожарной безопасности для зданий организаций общественного питания. Требования пожарной безопасности для зданий вокзальных комплексов. Требования пожарной безопасности для зданий поликлиник и амбулаторий. Требования пожарной безопасности помещений для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей. Требования пожарной безопасности физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивно-тренировочных учреждений                             с помещениями без трибун для зрителей, бытовых помещений, бань.

Практическое занятие.

Разработка примерного перечня вопросов для изучения по программам вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, проводимых в организациях по обслуживанию населения (категория зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 3).

##### Модуль 8. Требования пожарной безопасности для образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений (Ф 4).

##### Создание дружин юных пожарных (далее - ДЮП) в образовательной организации. Структура ДЮП. Нормативное правовое обеспечение деятельности по обучению членов ДЮП мерам пожарной безопасности. Цели и задачи обучения. Требования пожарной безопасности для всех типов общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций (Ф 4.1). Требования пожарной безопасности в зданиях банков. Требования пожарной безопасности                   в зданиях офисов. Знаки пожарной безопасности. Пожарная безопасность редакционно-издательских организаций.

##### Практическое занятие.

##### Разработка примерного перечня вопросов для изучения по программам вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, проводимых в образовательных организациях, научных                                 и проектных организациях, органах управления учреждений (категория зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 4).

##### Модуль 9. Требования пожарной безопасности для производственных объектов (Ф5).

##### Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. Обязанности работников опасного производственного объекта. Инструкции о мерах пожарной безопасности, в том числе для каждого взрывопожарного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения. Общие требования пожарной безопасности к производственным объектам. Требования пожарной безопасности к объектам сельскохозяйственного производства. Требования пожарной безопасности к объектам хранения. Установление на объектах производства, переработки, хранения радиоактивных  и взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, объектах уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, космических объектах и стартовых комплексах, объектах горных выработок, объектах атомной энергетики дополнительных требований пожарной безопасности, учитывающих специфику этих объектов.

##### Практическое занятие. Разработка примерного перечня вопросов для изучения по программам вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, проводимых на производственных объектах (категория зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5).

## IV. Условия реализации Программы.

Реализация данной Программы обеспечивает приобретение слушателями знаний и умений, необходимых для обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты.

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с составом и уровнем подготовленности обучающихся, степенью сложности излагаемого материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения занятий.

Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала.

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у обучающихся основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные производственные процессы.

## V. Оценка качества освоения Программы

Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по каждому разделу Программы                   и итоговую аттестацию в форме тестирования и устного опроса.

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, которая направлена на определение теоретической и практической подготовленности слушателей.

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к итоговой аттестации не допускаются.

В соответствии с частью 3 и частью 10 статьи 60 Федерального закона                   № 273-ФЗ  лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации).

VI. Оценочные материалы.

Примерный перечень вопросов для итоговой аттестации.

- Что называется системой обеспечения пожарной безопасности?

- Какой нормативный правовой акт определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности                    в Российской Федерации?

- Какой нормативный правовой акт устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения?

- Какие виды ответственности предусмотрены на нарушение требований пожарной безопасности?

- Каковы права и обязанности граждан в области пожарной безопасности?

- Кто несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности?

- Что называется противопожарным режимом?

- Какой нормативно-правовой документ определяет порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность                      в организациях, по программам противопожарного инструктажа?

- В каких целях проводится противопожарный инструктаж?

- Какие виды противопожарных инструктажей предусмотрены действующими нормативно-правовыми документами?

- Какова периодичность проведения повторных противопожарных инструктажей с лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно?

- Какова цель установки автономных дымовых пожарных извещателей?

- Что необходимо предпринять при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.)?

- Допускаются ли к работе на объекте защиты лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности?

- На каких объектах защиты руководителем организации обеспечивается проведение практических тренировок по эвакуации?

- С какой периодичностью на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении?

- В каких формах проводится оценка соответствия объектов защиты (продукции), организаций, осуществляющих подтверждение соответствия процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, требованиям пожарной безопасности, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», нормативными документами по пожарной безопасности, и условиям договоров?

- В какой форме осуществляется добровольное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности?

- В какой форме осуществляется обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»?

- Что является предметом федерального государственного пожарного надзора?

- Какие виды деятельности в области пожарной безопасности подлежат лицензированию?

- На какой срок выдается лицензия?

- Какие виды работ и услуг в области пожарной безопасности относятся к лицензируемому виду деятельности?

- Что называется пожаром?

- Каковы необходимые условия для возникновения пожара?

- На каких принципах основано действие огнетушащих веществ?

- Какие классы пожаров в зависимости от горючего вещества определены Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент                     о требованиях пожарной безопасности»?

- Каковы основные причины пожаров?

- Какой нормативный правовой документ определяет требования                               к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями?

- Должен ли в случае пожара руководитель организации (дежурный персонал) обеспечивать подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара?

- С какой периодичностью должна обеспечиваться проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты?

- Какие требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации необходимо соблюдать при эксплуатации газовых приборов?

- Какие требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации необходимо соблюдать при эксплуатации систем вентиляции                      и кондиционирования воздуха?

- С какой периодичностью руководитель организации организует проведение проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи?

- Какая информация должна содержаться в журнале учета огнетушителей на объекте?

- Какова периодичность перезарядки огнетушителей?

- Каковы способы исключения условий образования горючей среды?

- Что относится к опасным факторам пожара?

- Какими первичными средствами пожаротушения необходимо обеспечить место проведения огневых работ?

- Что называется классом функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков?

- В соответствии с какими требованиями в отношении каждого здания, сооружения разрабатывается инструкция о мерах пожарной безопасности?

- Какова область применения порошковых огнетушителей?

- Какова область применения огнетушителей углекислотных?

- В отношении каких объектов должны быть разработаны планы эвакуации людей при пожаре?

- Как следует размещать план эвакуации на объекте защиты?

- Как следует размещать огнетушители на объекте защиты?

- Какова периодичность проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах?

- Каковы требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации к эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов?

- Каким нормативно-правовым документом утвержден порядок учета пожаров в Российской Федерации?

- Что называется степенью огнестойкости зданий, сооружений?

VII. Список рекомендуемой литературы

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент           о требованиях пожарной безопасности" (принят ГД ФС РФ 04.07.2008).

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

- Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»».

- Свод правил «Системы противопожарной защиты.  Эвакуационные пути      и выходы» СП 1.13130.2009.

- Свод правил «Системы противопожарной защиты.  Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012.

- Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130.2009.

- Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.  Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013.

- Свод правил «Системы противопожарной защиты.  Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.  Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009.

- Свод правил «Системы противопожарной защиты.  Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» СП 6.13130.2013.

- Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование.  Требования пожарной безопасности» СП 7.13130.2013.

- Свод правил «Системы противопожарной защиты.  Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» СП 8.13130.2009.

- Свод правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования                          к эксплуатации» СП 9.13130.2009.